# Опросный лист для подбора насосов ОНЦ, ОНЛ, ХМ, КМ, ВК, Кс

| Заказчик: |
| --- |
| Полный адрес: |
| Заполнил: |
| Должность: |
| Контактные телефоны/факс: |
| E-mail: | Дата заполнения |
| Условия установки агрегата - помещение / открытый воздух |  |
| - температура окружающего воздуха, °C | tmin _______ tmax ____ |
| - требование по защите электродвигателя | ____________ |
| - доп.оборудование: тележка, пускатель, частотный преобразователь |  |
| Необходимая подача (расход) жидкости | ___________ м3/ч |
| Необходимый напор (если известно) | ___________ метров |
| Давление ИЛИ Разрежение над уровнем жидкости в сосуде на входе в насос | ___________ кгс/см2 (атм) |
|  | ___________ метров вод.ст. |
| Внутренний диаметр трубопровода: Всасывающего, мм _____ Нагнетательного, мм _____ |  |
| Длина трубопровода: Всасывающего, м _____ Нагнетательного, м _____ |  |
| Высота подъема жидкости, L3, м _____ |  |
| Перекачиваемая жидкость, концентрация ________________________ |
| - плотность ______________ | - температура, °C _________ | - вязкость ___________ |
| - максимальный размер твердых и мягких частиц, мм _____ | - процент частиц от общего объема _______ |
| Чувствительна ли жидкость к повреждению? |  |
| Есть ли ограничения по мощности двигателя? |  |
| Режим работы насоса: - постоянный (ск. часов в смену) - кратковременный (частота включений в ч); | _______________________________ _______________________________ |
| Какой насос работал раньше? Тип заменяемого насоса |  |
| Какие были проблемы с перекачиванием жидкости? |  |

Желательно приложить схему установки насоса

Заполненный опросный лист просим прислать по эл.почте info@t2100.ru  или по факсу (495) 727-27-11